# 附录A

附表A1 建筑基本信息表

| 建筑名称： |  | 详细地址： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计日期： |  | 建筑性质： 出租___，出售____，自用____，出租/售率/使用率____ |  |  |  |  |  |  |
| 建筑业主： |  |  |  |  |  |  |  | 业主的电话： |
| 建筑管理经理： |  |  |  |  |  |  |  | 管理经理的电话： |
| 审计人员： |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |
| 建筑类型： ___办公建筑 ___商场建筑 ___宾馆饭店建筑 ___文化教育建筑 ___医疗卫生建筑 ___体育建筑 ___通信建筑 ___其他（请注明）：_____________ 建造年代：____________ |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行时间表： 一天运行____小时：从_______到_______ 一周运行____天： 从_______到_______ 一年运行____月： 从_______到_______ 假期：_____________ _____________ _____________ _____________ |
| 建筑朝向： ；建筑高度： m； 建筑层数：地上 层，地下 层，标准层层高： m； |  |  |  |  |  |  | 建筑面积： m2；空调面积： m2； 采暖面积： m2；特殊区域面积： m2 |  |
| 以前是否进行过能源审计? (如果是，给出审计日期) __否，__是，日期： _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以前是否实施过节能改造? (如果是，注明改造项目) __否，__是，改造项目： _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力公司名称： | 燃气供应公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑围护结构： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑结构形式： ___砖混结构 ___混凝土剪力墙 ___钢结构 ___木结构 ___ 玻璃幕墙 ___其他（请注明）：_____________ 窗墙比：___％ |  |  |  | 外墙材料： ___实心粘土砖 ___空心粘土砖(多孔) ___灰砂砖 ___加气混凝土砌块 ___混凝土小型空心砌块(多孔) ___其他（请注明）：_____________ 是否保温：__否__是：内保温__，外保温__，其他__ |  |  |  |  |
| 外窗类型： ___单玻单层窗 ___单玻双层窗 ___单玻单层窗+单玻双层窗 ___中空双层玻璃窗 ___中空三层玻璃窗 ___中空充惰性气体 有无遮阳：__否__是：内遮阳__固定外遮阳__ 活动外遮阳__ |  |  |  |  | 玻璃类型： ___普通玻璃 ___镀膜玻璃 ___Low-e玻璃 ___其他（请注明）：_____________ 窗框材料： ___钢窗 ___铝合金 ___木窗 ___断热窗框 ___其他（请注明）：_____________ |  |  |  |
| 空调系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调设定温度：供冷 ℃，供热 ℃ 特殊区域：供冷 ℃，供热 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统形式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___集中式全空气系统 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.1 |  |  |
| ___风机盘管＋新风系统 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.2 |  |  |
| ___分体式空调或VRV的局部式机组系统 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.3 |  |  |
| ___其他（请注明）：_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷热源设备（可多选）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___水冷式机组（离心式、螺杆式等） |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.4 |  |  |
| ___空气源热泵机组 ___水源热泵机组 ___地源（土壤源）热泵机组 ___水环热泵机组 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.5 |  |  |
| ___直燃型溴化锂吸收式机组 ___蒸汽型溴化锂吸收式机组 ___热水型溴化锂吸收式机组 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.6 |  |  |
| ___分体式空调或VRV的局部式机组 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.3 |  |  |
| ___电锅炉 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.7 |  |  |
| ___燃油锅炉 ___燃气锅炉 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.8 |  |  |
| ___市政蒸汽或热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___热电联产机组 |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.9 |  |  |
| ___其他（请注明）：_____________ |  |  |  |  |  | 请填写附表A1.10 |  |  |
| 照明系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明灯具形式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内照明： ___白炽灯 ___普通荧光灯 ___细管型荧光灯 ___紧凑型荧光灯 ___低压钠灯 ___高压汞灯 ___高压钠灯 ___金属卤化物灯 |  |  | 室外照明： ___白炽灯 ___荧光灯 ___高压汞灯 ___高压钠灯 ___金属卤化物灯 ___LED灯 室外照明总功率：______W，每天工作时间：______h |  |  |  |  |  |
| 镇流器类型： |  |  | ___普通电感镇流器，___节能电感镇流器，___电子镇流器 |  |  |  |  |  |
| 建筑室内照明系统： 照明区域; 区域面积 m2; 灯具类型; 照明灯具 数量; 总功率 W; 照度 lx; 照明开启时间; 调节方式. 大厅; 上午 点到下午 点. 办公区域; 上午 点到下午 点. 走廊; 上午 点到下午 点. 其他公共区域; 上午 点到下午 点. |
| 室内办公设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___台式电脑： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___打印机： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___复印机： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___传真机： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___笔记本电脑： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___其他（请注明）：_____________：_____台，额定功率_____W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共____台电梯 电梯编号; 电梯类型; 厂家及型号; 功率 kW; 运行时间; 控制方式. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. _____; ___________; ___________; ________; 从上午 点到下午 点; ________. |
| 其他用能设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵： ___生活给水泵：_____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h ___热水泵： _____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h ___消防给水泵：_____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h ___污水泵： _____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h 风机： ___加压送风机：_____台，风量：______m3/h，风压：______Pa，功率：______kW，全年运行时间：______h ___排烟风机： _____台，风量：______m3/h，风压：______Pa，功率：______kW，全年运行时间：______h ___卫生间排气扇： _____台，功率：______kW，全年运行时间：______h 厨房设备： ___炉子： _____台，燃料形式：______，燃料消耗量： ______kg/h(或m3/h)，全年运行时间：______h ___洗碗机：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h ___微波炉：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h ___冷藏箱：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h ___排气罩：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.1  空调机组及其辅助设备参数表

| 空调 机组 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 新风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 回风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 排风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.2  新风机组及风机盘管参数表

| 新风 机组 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 盘管 | 类型 | 台数 | 厂家及 型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| 新风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 回风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 排风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.3  分体式机组或VRV机组参数表

| 分体式 机组 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.4  水冷式机组及其辅助设备参数表

| 冷水 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 输入功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行时间 h | 平均负载率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 冷却水量 m3/h | 电机功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行时间 h | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
| 冷冻 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行时间 h |
| 冷却 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.5  热泵机组及其辅助设备参数表

| 热泵 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷输入 功率kW | 制热输入功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.6  溴化锂吸收式机组及其辅助设备参数表

| 吸收式机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 燃料消耗 kg/h(Nm3/h) | 电功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 冷却水量 m3/h | 电机功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行时间 h | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
| 冷温水循环泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 冷却 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.7  电锅炉及辅助设备

| 锅炉 | 设备类型及购买年限 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及型号 | 制热量 MW | 电功率 kW | 锅炉效率 ％ | 每天运行时间 | 全年运行 时间 h | 年平均 负荷率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.8  燃油/燃气锅炉及辅助设备

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 供热量 kW | 燃料消耗 kg/h(Nm3/h) | 锅炉效率 ％ | 每天运行时间 | 全年运行 时间 h | 年平均 负荷率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.9  热电联产机组

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 发电功率kW | 热力输出 kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行时间 | 全年运行时间 | 年平均 负荷率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHP联产机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A1.10  其他空调冷热源设备

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量或供热量 kW | 电功率 kW | 电源Ph/V/Hz | 每天运行时间 | 全年运行 时间 | 年平均 负荷率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“照明系统”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |